▣ 메모보고

제목	수질TMS 점검결과 보고
과제카드명	[단위]하수처리운영관련 [관리]
정보출처
보고자	조정호 / 서울특별시난지물재생센터 운영과 / 주무관
보고일	2017.06.26 15:57:23
공개여부	대시민공개
공개제한부분
첨부	1방류.jpg[1391KB] 2방류.jpg[1388KB]

▣ 메모본문

수질TMS 측정기 교체에 따른 통합 및 확인점검 결과 보고

□ 점검일시 : 2017.06.26. 13:30 ~ 15:00

□ 점 검 자 : 한국환경공단 이종필차장외 3명

□ 점검내용

○ SS · pH측정기 교체 설치 확인

○ 측정기와 데이터로거 통신 규격 확인

○ 수질TMS 유지관리 상태 확인

□ 점검결과

○ 특이사항 없음

○ 강우에 의한 by-pass발생으로 채수 보류

※ 6.29 또는 6.30 양일 중 채수 예정 (상대정확도 확인용)

붙임 : 1, 2방류구 점검 확인서 각 1부.   끝.