＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설과장)
(경유)
제목	계약심사서류 추가보완 촉구(수유6배수지 건설공사)

1. 시설과-5603(‘17.06.21), -6074(‘17.07.05)호 및 계약심사과-12119(’17.06.23  보완요청), -13094(’17.07.10 추가 보완요청)호와 관련입니다.

2. 계약심사 요청한『수유6배수지 건설공사』는 ‘17.07.13일까지 추가 보완요청하였으나 미 제출하고 있어 심사결과 통보가 지연되고 있으므로 ‘17.07.20(목)까지 보완서류를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 적치장 위치(주소) 제출

나. 도면 제출

- 강관비계, 강관조립 말비계(이동식), 강관동바리, 방근시트, 방화문설치, FRP GRATING(3.8x2.5, 1.0x1.0), FRP COVER(2.7x1.2), 홀딩도어 , 난간설치(수평부, 경사부), 스텐창호(헤어라인)

다. 배수지 내부, 외부 방수 상세 도면 제출

- 폴리우레아, 자기질(300×300), 모체침투성, 우레탄코팅(배관실 바닥), 고무아스팔트시트방수(상부), 고무아스팔트에멸젼방수(벽체)

라. 배수지 외부마감(방무목 설치) 상세 도면 제출. 끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	차승환		토목심사팀장	김종호		계약심사과장	07/18 안호
협조자
시행	계약심사과-13619	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서울시청 서소문별관 제1동 9층)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-2133-3330	/전송	02-2133-1032	/	chsh155@seoul.go.kr	/	대시민공개