문서번호	도시공간개선단-9234
결재일자	2017.7.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	도시건축센터장	도시공간개선반장	도시공간개선단장
조범근	윤용훈	안재혁	07/19 김태형

서울 도시건축센터 무인경비 시스템 설치 및 운영 계획

2017. 7

도시공간개선단

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

서울 도시건축센터 무인경비 시스템 설치 및 운영 계획

서울 도시건축센터 운영시설물의 청사관리, 야간화재 등 재해예방

및 시설물 안전관리에 철저를 기하고자 무인경비 시스템을 설치코자 함

1		시설현황

□ 위    치 : 서울시 종로구 송월길 2 일대(돈의문 박물관마을 내 위치)

□ 기    간 : 2017. 7 ~ 2018.12

□ 규    모 : 2,907.81㎡(도시건축센터 및 공유·협업공간)

구분	면적(㎡)	주요시설	비고
D블럭	2114.18	전시장, 아카이브, 세미나실	지하1층 ~ 지상5층
C블럭	551.43	사무실, 전시장	지하1층 ~ 지상5층
F2	119.53	전시장, 세미나실	지상2층
I6	122.67	전시장, 세미나실	지상2층

□ 배 치 도

2		설치목적

□ 시설물 안전관리 및 보안유지

○ 보안이 요구되는 시설물로써 시건장치만으론 보안관리에 한계가 있음

○ 서울 도시건축센터의 특성상 야간에 당직순찰 인원을 배치하는 것에는 한계가 있음

○ 아카이브 자료 및 전시, 각종 장비 등이 있어 보안관리 필요

○ 무인경비시스템을 설치하여 야간 취약시간대 (18:00 ~ 익일 09:00)의 보안강화가 필요

○ 배치인원이 적어 출입통제를 통한 효과적 건물 관리 도모

3		세부추진계획

***********

**********************************

*****************************

********

**

품목명	규격	단위	수량
주장치	CP-NC-719	EA	4
주장치(서브)	CP-NC-719SS	EA	9
카드리더기	CS-747	EA	19
일반형 LOCK	EL	EA	19
자석감지기	N-CMS-CS-DU	EA	38
열선감지기	AT-750H	EA	38
실내용 카메라	IPC-DM2IT-W	EA	17
실외용 카메라	IPC-BM2IT-G	EA	4

******

*********************************

**************************

*******************************************

******************

*************************

**************************[eqn: TIMES]****************

***************************************************

□ 무인경비 시스템 설치 및 무인경비 용역 계약방법

○ 수의계약(지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 제1항 제5호)

○ 저가의 견적을 제시한 업체와 수의계약

4		향후계획

□ 계약 의뢰 : ‘17. 7

□ 공사 실시 : ‘17. 7~ ‘17. 8

□ 용역 기간 : ‘17. 9. 1 ~ ’18.12.31(16개월)

붙임 : 도면 및 내역서 각 1부.  끝.