		강동수도사업소
CU********0*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 완료

옥내누수진단 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	029941355	고객접수번호	*************
수용가명	***	민원신청일	2017년 07월 19일
수용가주소	*****************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	25 mm	업종	가정용(10)
세대수	5	기물번호	b0900018531
현장방문일시	09시 50분	현장출동자	김교회
처리일시	2017년 07월 20일	누수여부	Y
입회자	***	수용가와의관계	본인
수압	kg/cm²	관종
처리결과	건물내부 온수배관 누수 수리권장 및 누수감액 안내함.

끝.

주무관							김교회				현장민원과장					07/20 이상봉
협조자
시행			현장민원과-10462										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51 강동수사업소 현장민원과																/
전화		02-3146-3003							/전송			02-3146-5078					/	kikyho41@seoul.go.kr													/	부분공개(6)