	강남소방서
수신	수서119안전센터장
(경유)
제목	2017년도 특별시도상 불량맨홀 정비 제4차 작업지시에 따른 현장확인 계획 알림

1. 동부도로사업소 도로보수과-7228(2017.7.19.)호 『특별시도상 불량맨홀 정비 제4차 작업지시 관련 사전 의견조회』

2. 2017년도 제4차 특별시도상 불량맨홀 정비 작업지시와 관련하여 해당 맨홀의 현장 확인 계획을 알려드리오니 시행에 최선을 다하여주시기 바랍니다.

가. 확인기간 : 2017. 7. 20.(목) ~ 7. 23.(일)

나. 조사대상 : 2개소(수서 2)  □ 세부내용 붙임2, 3 참조

다. 조사내용

1) 침하 및 인상 3~5cm 맨홀

2) 공설 지하식소화전 및 지상식소화전 제수변 맨홀 여부(상수도 맨홀 제외)

3) 제수변 상태 및 주변도로 상태(덜컹거림 등)

3. 행정사항

가. 불량맨홀 조사대상 외 추가정비 필요한 맨홀 파악

나. 붙임1 서식에 의거 2017. 7. 24.(월)한 제출 등

붙임  1. 불량맨홀 정비대상 현장 확인 결과(제출서식) 1부.

2. 불량맨홀 작업지시 예정내역서 1부.

3. 불량맨홀 작업지시예정 위치도 및 사진 1부.  끝.

	재난관리과장
★담당자	성연웅		대응총괄팀장	代김태원		재난관리과장	07/20 노희손
협조자
시행	재난관리과-6634	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	대시민공개