문서번호	시설관리과-21783
결재일자	2017.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
강양원		김충완	07/21 허준행
협 조
	주무관			신인철
	주무관			진관용

기전설비(종로,중구,용산)점검일지

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
남산증압장 신당증압장 약수가압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	강양원
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ CMB PDA 입력	이상없음
점 검 및 작업내용	▷ 남산증압장 -기동반판넬 운전상태, UPS, 통신상태 점검 -모터펌프 운전상태 점검 -한전계량기 교체작업 ▷ 신당증압장 -기동반판넬 운전상태, UPS, 통신상태 점검 -모터펌프 운전상태 점검 ▷ 약수가압장 -기동반판넬 운전상태, UPS, 통신상태 점검 -모터펌프 운전상태 점검

2017년 07월  21일 (금) 날씨:맑음