공릉배수지 배수로 토사적치

야구장 단상 뒤 집수정내 토사적치	배수로 토사유실 및 적치
야구장 단상 뒤 배수로 및 집수정	배수로 막힘