상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	북부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	누수탐지(적출) 누수복구 의뢰

우리사업소 관내(도봉구,노원구) 지하 누수탐지를 시행하고 결과(적출)를 아래와 같이 통보하오니 긴급 누수복구하여 주시기 바랍니다.

가. 탐지팀 : 탐지담당외 2명

나. 탐지일 : 2017. 7. 26(수)

다. 확인일 : 2017. 7. 26(수)

라.누수탐지 적출 누수복구 의뢰내역

연번	구별	위치	도종	탐지구분	소블록명	비고
1	노원구	상계6.7동 730-5 (동일로1393)	ASP	다점식 및 음청탐지	공릉32	122

붙  임 :  누수탐지 적출 확인보고서 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	박정근		급수운영과장	07/26 장종욱
협조자	주무관	이승완
시행	급수운영과-16947	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 총무과	/
전화	02)2133-5943	/전송	02)2133-0892	/	wjdrms00@seoul.go.kr	/	대시민공개