지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	공릉2중 공릉32	확인일자	2017. 7. 26(수)
확 인 자	탐지 담당 외 2명
누수위치	상계6.7동 730-5 (노원구 동일로1393)
포장종류	ASP
확인사항	150m/m 관로누수