문서번호	기전과-4011
결재일자	2017.7.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	기전과장
김현태		김해중	07/26 임태수
협조

상도터널 전광판 점검 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7

남부도로사업소

(기전과)

상도터널 전광판 점검 보고

상도터널 상·하행 입구에 설치된 전광판의 문자 표시 상태를 점검하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 점검현황

○ 점검일시 : 2017. 7. 20(목)

○ 점검대상 : 상도터널 상·하행 전광판

○ 점 검 자 : 공업7급 김현태외 2명(상도터널 근무자)

○ 점검내용 : 터널 입구에 설치된 전광판의 문자 표시 상태 점검

□ 전광판 현황

○ 설치위치 : 상도터널 상·하행 입구

○ 설치목적 : 터널이용자가 터널 진입시 필요한 정보를 전파

○ 설비구성

- 전광판 2대 (상행 입구 1대, 하행 입구 1대)

□ 점검결과 및 조치계획

○ 점검결과

- 하행 전광판의 LED 모듈 1set가 파손되어 문자 표시 안됨

○ 조치계획

- 전문업체에 의뢰하여 LED 모듈을 교체하고자 함

- 소요예산 : 약 77만원 (부가세 포함)

- 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 공공요금	관리, 공공운영비.

첨부 : 점검 사진 1부.  끝.