점  검  사  진

공 사 명 :	중곡동 아파트 신축공사	점검일 :	2017.7.27.
지적사항 :	1층 주차장 천정보 타설시 청소불량으로 인한 폐목재 제거 바람.
지적사항 :	4층 계단부 콘크리트 재료분리는 패칭 후 무수축 모르터르로 보수하기 바람.