	동작소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	******** 사업계획승인신청 첨부서류의 보완 요청

1. 동작구청 주택과-28446(2017.07.21.)호 “사업계획승인신청에 따른 협의**********”와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청하신 협의 건을 검토한 바, 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제4조 제2항에 따른 첨부서류 미비로 다음 서류를 첨부하여 건축허가 동의 요청을 하시기 바랍니다.

가. 보완서류

<건축>

- 소방차량 진출입 동선 도면

<소방>

- 소방시설 내진적용 도면(스프링클러, 옥내소화전)

- 지하주차장 층별 소방시설 확대도면

나. 보완기간 : 2017. 8. 3.(목).  끝.

	동작소방서장
수신자	동작구청장(주택과장),상도역지역주택조합 귀하(07032 서울특별시 동작구 양녕로36길 4 (상도동))
담당자	김동현		예방팀장	이윤정		예방과장	07/28 박주경
협조자
시행	예방과-11396	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 예방과 (신대방동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02)845-1195	/전송	02)846-1194	/	buddevil@seoul.go.kr	/	부분공개(6)