문서번호	미생물검사과-1110
결재일자	2017.7.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장	서울물연구원장
김남진	차영섭	김복순	07/28 정득모

『상수원 상시 수질모니터링 시스템 구축을 위한』

수입물품 및 특정제품 선정심사위원회 심사결과 보고

2017. 7.

서울물연구원

(미생물검사과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

상수원 상시 수질모니터링 시스템 구축을 위한』

수입물품 및 특정제품 선정심사위원회 심사결과 보고

상수원 상시 수질모니터링 시스템 구축과 관련하여『수입물품 및 특정제품의 구매 적정성 확보』를 위한『수입물품 및 특정제품 선정심사위원회』를 개최하고 그 의결사항을 보고함

□ 수입물품 및 특정제품 선정심사 개요

□ 안 건 명 : 수입물품 (TOC, TP, TN 등 3종) 및 특정제품 (마이티 2.5톤) 구매 심사

□ 심사일시 : 2017. 07. 28 (금) 10:00 ~ 11:00

□ 심사장소 : 서울물연구원 혜윰실 (본관 2층)

□ 심사위원 : 위원장 (서울물연구원장) 등 5명

․ 위원 : 먹는물분석과장, 물순환연구과장, 연구사 정종순, 기효석

□ 심사대상 : 구매규모 1억원 이상, 품목당 가격 2천만원 이상

․ 사업명 : 상수원 상시 수질모니터링 시스템 구축 (사업비) : 2억6천만원

- 수입물품 (3종 3대) : 총유기탄소 (TOC), 총인 (TP), 총질소 (TN)자동측정기

- 특정제품 (1종 1대) : 마이티 (2.5톤) 트럭

번호	품 명	수량 (SET)	추정가격 (천원)	구매발주	구매완료	구매방법(안)	비 고
1	총유기탄소(TOC)자동측정기	1	35,000	'17. 8	'17. 11	지명경쟁입찰 (조합추천)	수입물품
2	총인(TP)자동측정기	1	43,000
3	총질소(TN)자동측정기	1	43,000
4	마이티 (2.5톤) 차량	1	43,720				특정제품
	합 계	4	164,720

□ 심사내용

․ 수입물품 구매 타당성, 가격의 적정성 검토

․ 수입 대체품목 (국산품) 전환사용 가능여부 등 검토

․ 특정제품 구매 사유 등 검토

□ 심사 결과

□ 심사대상 수입물품 및 특정물품 구매의견

․ 자동측정기(3대) 구매 필요성, 가격 적정성 및 수입물품 대체 가능성 등에 대한 자체심사 결과, 수입물품 구매가 적정하다 판단함.

․ 마이티 (1대) 2.5톤 트럭의 구매 필요성에 대하여 적재중량 및 수변접근성을 고려한 결과, 특정제품 구매가 적정하다고 판단함.

[붙 임] 1. 수입물품 및 특정제품 선정심사위원회 심의위원 검토 의견서  1부.

2. 수입물품 및 특정제품 선정심사위원회 심의 의결서 1부.

3. 수입물품 및 특정제품 선정심사위원회 회의록 1부.  끝.