문서번호	정수과-4055
결재일자	2017.7.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
임해기		07/31 서한호
협 조

차량계근대 계근전표 발행기 정비계획

2017. 7.

구의아리수정수센터

( 정  수  과 )

차량계근대 계근전표 발행기 정비계획

우리정수센터 정수슬러지 반출 및 정수약품 입고에 사용되는 차량계근대 점검하고 이에 따른 정비계획을 보고합니다.

Ⅰ		점검개요

점검일시 : 2017. 7. 26(수)

점 검 자 : 정수과 임해기, 운영관리 용역업체 박건수

점검대상 : 차량계근대

차량계근대 현황

- 설치연도 : 2000.06.07

- 구    성 : SCALE 프레임, 로드셀(4set), local controller

Ⅱ		점검결과

차량계근대 계근전표 발행기 교체 필요

차량계근대 계근전표 발행기의 롤러 등의 문제로 계근전표의 발행시 접힘 및 용지걸림 등의 문제가 지속적으로 발생하여 교체 필요

관련사진

계근전표 발행기 외부 모습		계근전표 발행기 내부 모습

Ⅲ		정비계획

정비방법

컨트롤 판넬 안에 인쇄기 교체

소요예산 및 발주방법

소요예산 : 금605,000원(금육십만오천원)

계약업체 : 효성계기산업 (대표 : 임성규)

계약방법 : 계약업체 수리 후 신용카드 결제 후 정산처리

예산과목 : 한강수계관리기금, 깨끗한 물관리, 한강수질개선, 수질오염방지시설운영, 일반운영비, 공공운영비

납품기한 : 계약일로부터 30일 이내

붙임 : 산출기초조서 1부, *******  끝.