문서번호	운영과-7015
결재일자	2017.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		도형철	08/03 정종기
협 조
	주무관			박한수
	주무관			박노경

제3소화조 OSY게이트밸브 외 22종 구매 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 08

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제3소화조 OSY게이트밸브 외 22종 구매 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 소화조 및 농축설비 운영에 필요한 유지보수용 부품을 아래와 같이 긴급구매하여 슬러지 처리시설 운영에 만전을 기하고자 함.

1		구매사유

소화조 가스교반기와 농축설비 유지보수용 소모품은 제작 및 구매가 요구됨으로 신규구매시 장시간 소요되어 원활한 운영을 위하여 예비품 확보가 필수적임.

소화조・농축설비는 노후 및 부식에 의한 소모품 고장발생시 즉시교체가 필요함.

2		구매계획

구매물품: OYS 게이트밸브 외 22종 구매

NO	품 명	규 격	수 량	사 용 처	비 고
1	OSY게이트밸브	200A*10K	1개	농축슬러지 이송펌프 A계열
2	후렌가스켓	300A	4개	탈리액 펌프용
3	후렉가스켓	250A	4개	기계식농축기 배관용
4	고압호스	890*10M	1개	고압세척기용
5	편사호스	25mm*45m	1개	잡용수용
6	스텐고무콘넥타	125A*10K	1개	순환펌프용
7	스텐후렉시볼	200A*310mm	1개	농축슬러지 이송펌프 D계열
8	가스켓	200A	2개	농축슬러지 이송펌프 D계열
9	스텐후렉시볼	250A*330mm	1개	기계식농축기 10호 배관용
10	가스켓	250A	2개	기계식농축기 10호 배관용
11	환풍기	300*300	2개	사무실용
12	스윙체크밸브	200A*10K	2개	중력농축조 A계열 이송펌프용
13	가스켓	200A	4개	중력농축조 A계열 이송펌프용
14	솔레이드밸브	HPW2510,220V	3개	약품용해조용
15	솔레이드밸브	HPW5020,220V	3개	약품용해조용
16	다이아후램	100A	3개	약품 용해조 전환밸브용
17	공기청정기필터	탈취필터	3개	사무실용
18	자바라호스	75MM/50M	1롤	로얄농축기 7,8,9호 슬러지용
19	스텐밴드	380mm	1개	기계식농축기 1호
20	스텐밴드	125mm	6개	로얄농축기 7,8,9호 슬러지용
21	테스터기	3280-10F	1개	전기 조작판넬용
22	릴레이	KH-103-4CL	100개	전기 조작판넬용
23	고압호스	카프링3/16*600mm	2개	고압세척기용

기계부품 제작과 납품이 가능한 전문업체에 의뢰 긴급 구매시행

3		구매방법 및 소요예산

구매방법: 소액 전자세금계산서로 구매

소요예산: 4,543,000원

예산과목: 중랑물재생센터운영관리,중랑물재생센터운영,재료비,재료비. 끝.