음수대 추가 설치 조사 보고

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	조은희	이승영	08/03 代김찬모

	서부도로사업소에서 음수대 추가 설치 요청이 있어 현장 조사하고 결과를 아래와 같이 복명 합니다.
2017. 8. 3.
보고자: 시설 9급 조 은 희

◯ 관련 문서 : 관리단속과-9830(2017.7.21.)

◯ 조사 대상 : 서부도로사업소

연번	위치	급수관		배수관
		구경(㎜)	연장(m)	구경(㎜)	연장(m)
1	본관 1층 로비	15	4	32	4
2	본관 1층 시설보수과	15	6	32	4
3	본관 2층 관리단속과	배관 불필요(기존 정수기 철거 후 설치)
4	본관 3층 기전과	15	4	32	1
5	본관 3층 도로보수과	15	3	32	1
6	별관 1층	15	20	32	15
7	별관 3층 실무관대기실	15	12	32	5
8	별관 3층 주무관대기실	15	20	32	7
합계(추가 8대)		15	69	32	37

◯ 조치계획

- 서부도로사업소는 아리수 직결음수대가 기 설치된 공공기관으로서 아리수 음용률      향상 취지에 부합하므로 추가 설치코자하며, 이에 따른 공사는 기 계약된 “2017년 서대문구,  마포구 관내 아리수 음수대 설치업체(*****************”에 선 작업지시하고, 설계변경시 정산처리하고자 합니다.

·공사개요 : 급수관 8개소(D=15㎜, L=69m), 배수관 8개소(D=32㎜, L=37m)

·소요예산 : 2,000천원

·예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,지원사업성시설비(음수대설치사업)

붙 임 : 관련공문 1부.  끝.