환경순찰 점검표

(’17. 7. 31. ~ 8. 4.)

<반포안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
1		○ 위 치 - 반포천교 ~ 반포수난구조대 사이 ○ 적출내용 - 콘크리트 함몰되어 빠질우려 있음 (300 × 900 × 1200h)	시설관리과