(53병동) 7월 환자 안전관리 점검결과 보고

○ 점검일시 : 2017년 8월 1일(화) 15:00 ~ 16:00

○ 점 검 자 : 김정란 외 2명

○ 점검내용

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
기타 용구 관리	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름상태	양호
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호
	샤워트롤리	전원작동 및 충전상태	양호
		높이조절 레버작동	수리	※ 높이 조절 기능 수리불가로 높이 고정하여 사용중
응급 kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간확인	양호
		Intubation-set 작동 확인	양호
각실 관리	병 실	상두대 주위 위험물 방치 여부 (TV, 가습기, 화분, 칼, 가위, 줄 등)	양호
		침상 lamp 작동상태	양호
		call bell 작동상태	양호
		침상난간 상태	양호
		화장실 미끄럼 방지 부착	부착
		낙상주의, 고위험 표지판 부착	부착
		소화기, 소화전 점검상태 및 정 위치	양호
		손소독제 비치, 유효기간 표기상태	양호
	세척실	감염성 폐기물박스 방치(뚜껑부착)	부착
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호
		변기소독기 작동상태	양호
	세탁물 처리실	기타(흰색)과 오염 세탁물(노란) 분리	분리
	샤 워 실	Call Bell 작동	양호
		미끄럼방지 및 낙상주의 부착	부착
		샤워실 사용주의 안내문 부착	부착
	복도, 계단	바닥 물기 상태	양호
		벽 부착물 고정상태	양호

구분	점검항목	점검내용	점검결과	조치사항
각실 관리	공동화장실	Call Bell 작동	양호
		미끄럼 방지 부착
		장애인화장실 안전 바 손잡이 상태
	휴 게 실	바닥 물기 상태	양호
		정수기 온수 사용 시 주의사항 부착
		재활 운동기구 작동 및 보존상태
국제 환자 안전 목표 적용	환자확인	2가지 이상을 사용하여 확인 (이름, 병록번호, 생년월일) 환자 팔찌 착용	양호
	의사소통	의심가는 처방의 재확인 절차 및 구두처방 3단계 준수	양호
	고 위험 약물 (고농축전해질)보관	일반약품과 분리 보관 여부	양호
	감염예방	손 위생 가이드 라인 채택 여부	양호
		효과적인 손 위생 수행 여부	양호
	낙상예방	입원 시 낙상사정 여부	양호
		필요시 재평가 여부	유
		낙상 고 위험 환자의 낙상예방 활동	유
		발생 시 즉시 보고 여부	유
교 육	간병인	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	1회 / 19명
	환자	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	1회 / 10명
	직원	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	1회 / 13명
특이사항		손소독제, 환자 팔찌, 낙상주의 표지판 점검(수시)

○ 병동 물품 점검 및 수리내용

연 번	일 자	조치내용	비 고
	7/3	휴게실 블라인드 고장 수리
		남자 공용화장실 문(도르래 빠짐) 고장 수리
	7/4	간호사실 바코드 라벨 출력기계 고장 수리
		5호실 에어컨 성능 불량 : 기계 노화로 개선 어렵다고 함.
	7/10	2호실 침대 고장 수리
	7/13	4호실 변기 고장 수리
	7/14	3호실 세면대 고장 수리(물 새는 증상)
	7/18	정수기 온수 온도 낮아 AS 받음
		남자 공용화장실 문(도르래 빠짐) 고장 수리
	7/19	여자 공용화장실 변기 고장 수리
	7/21	5호실, 간호사실 에어컨 점검 및 수리
	7/24	처치실 드레싱카트 바퀴 고장 수리
	7/26	정수기 온수 온도 낮아 AS 받음
	7/31	5호실 침대 고장 수리
		7호실 상두대 고장 수리