＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	보강토옹벽 설계 및 시공시 유의사항 등 알림

1. 최근 우리시에서 시행한 보강토옹벽이 집중호우에 따른 붕괴 사고로 재산상의 피해가 발생하는 사례가 있었습니다.

※ 피해사례

- 발 생 일 : 2017.7.10. 오전11:50

- 발생위치 : 구로구 00동 택지조성공사 근린공원 내

- 사고내용 : 00교회 후면 보강토 옹벽 구간 붕괴(L=6m, H=4m)

- 피해내용 : 실내 집기 및 외부벽체 등 파손

2. 따라서, 우리시에서는 보강토 옹벽 시공에 따른 피해를 최소화 하고자 『보강토옹벽 설계 및 시공시 유의사항』,『붕괴유형별 사례』를 첨부와 같이 통보하오니, 건설공사 업무에 참고하시어 양질의 구조물이 시공될 수 있도록 노력하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 보강토옹벽 설계 및 시공시 유의사항 등 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25,서울특별시도시기반시설본부장,서울특별시상수도사업본부장,서울특별시한강사업본부장,서울특별시 동부도로사업소장,서울특별시 서부도로사업소장,서울특별시 남부도로사업소장,서울특별시 북부도로사업소장,서울특별시 성동도로사업소장,서울특별시 강서도로사업소장,서부공원녹지사업소장,중부공원녹지사업소장,동부공원녹지사업소장,서울대공원장,서울주택도시공사 사장
주무관	이원영		기술지원팀장	류용열		기술심사담당관	08/08 김홍길
협조자	심사총괄팀장	이철
시행	기술심사담당관-13889	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	2133-8570	/전송	2133-0745	/		/	대시민공개