상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	7월 노후밸브 정비실적 알림 및 관련사업 연계 시행

1. 2017년 7월 노후밸브 정비실적을 아래와 같이 알려드리오니 BSC 성과관리 목표달성을 위해 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 2017. 7월 사업소별 노후밸브 정비실적(붙임1)           (단위 : 개소)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목표	3,200	545	340	495	130	495	395	545	255
정비실적	1,342	188	131	237	48	255	159	240	84
정비율	41.9%	34.5%	38.5%	47.9%	36.9%	51.5%	40.3%	44.0%	32.9%

2. 아울러, 송배수관 정비공사와 무단수 급수체계 구축사업 계획을 확인하여 노후밸브 정비사업과 연계 추진하여 주시기 바랍니다.

가. 2017 송배수관 정비공사 구간내 노후밸브 현황(붙임2)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
정비공사	19개소	4개소	1개소	3개소	2개소	1개소	3개소	3개소	2개소
노후밸브	61개소	5개소	2개소	8개소	11개소	14개소	-	12개소	9개소

붙임 : 1. 2017. 7월 노후밸브 정비실적 1부.

2. 2017 송배수관 정비공사 노후밸브 현황 1부.

3. 무단수 급수체계 구축사업 계획내역 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수1-8(급수,시설)
주무관	홍석현		시설관리과장	정윤홍		시설안전부장	08/09 강신재
협조자	배수과장	이병운
시행	시설관리과-7258	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1532	/전송	02)3146-1429	/		/	부분공개(5)