		남부수도사업소
CU********8*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 개량공사 공사완료 통보(시흥동 959번지)

1. 옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0992017057734
처리일자	2017년 08월 08일 18 시 40 분
공사장소	************************************************************************
소유자성명 (건물주)	유옥희(대표자)	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2017/08/08		검사일	2017/08/08		검사자	********
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	에이스설비		주 소	****************************************************
	대표자	***		전 화	************
검사방법	육안검사
검사결과	옥내급수관 개량공사 적정함				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙임  점검사진 1부.  끝.

								급수운영과장
주무관							주해돈				주무관					강동길					급수운영과장					08/09 최철민
협조자
시행			급수운영과-19026										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 신대방2동 470-11 (신대방동)																/
전화		02-3146-4573							/전송			3146-4478					/	jhd77@seoul.go.kr													/	부분공개(6)