문서번호	정수과-4327
결재일자	2017.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		08/10 서한호
협조
	주무관		조평대

정수약품(이산화탄소) 수불대장

2017. 08.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

정수약품(CO2)입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 현황(1정수장)			이산화탄소 현황(2정수장)			합 계		비 고
‘17.8.	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	사용량	재고량
이월량			9,522			7,550		17,072
1		0	9,522		0	7,550	0	17,072
2		73	9,449		127	7,423	200	16,872	1.정수장 탱크압력 상승으로 수동투입
3		116	9,333		42	7,381	158	16,714
4		0	9,333		155	7,226	155	16,559	10:00 투입중지
5		0	9,333		0	7,226	0	16,559
6		0	9,333		0	7,226	0	16,559
7		0	9,333		0	7,226	0	16,559
8		0	9,333		0	7,226	0	16,559
9		0	9,333		0	7,226	0	16,559
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계		189			324		513
소 계	9,000	13,436		9,000	7,189		20,625
총 계	9,000	13,625	16년 이월 13,958	9,000	7,513	16년 이월 5,739	21,138

끝.