문서번호	공원녹지정책과-14135
결재일자	2017.8.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장
안규문	이용남	08/11 유영봉

공원등(燈)시설 개선 사업비 재배정 검토

2017. 8.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

공원등(燈)시설 개선 사업비 재배정 검토

강서구, 서부공원녹지사업소에서 공원등 시설개선 사업비 예산 재배정요청한 사항에 대하여 내용 검토하고 그 결과를 보고 드림

현  황

가. 공원내 공원등 시설개선

(단위 : 천원)

기 관 명	예산 현액	재배정요청액	재배정결정액	비 고
강 서 구	72,000	72,000	72,000
서부공원녹지사업소		70,000	70,000
금회 소계	72,000	142,000	142,000

검토사항

자치구명	사업장소	사 업 개 요	조명계획심의 및 검토사항
강서구	우장근린공원	- 공원등 교체 47개 (LED 75W 47등) 분전함교체 2면	- 조건부동의(심의번호 12-8) ◦ 등기구 용량을 적합한 용량의 등기구로 검토-검토완료 ◦ 어두운 구간이 없도록 검토-검토완료 ◦ 공원 설계기준 및 조명환경관리구력 별 빛방사허용기준 준수 - 검토결과 : 재교부 승인
서부공원 녹지사업소	하늘공원	- 풍력발전기 1대 시범교체	- 조명계획 심의 비대상 ◦ 공원내 공원등 시설개선사업비 유보금에서 재교부 조치 - 검토결과 : 재교부 승인

검토의견

○ 노후되고 훼손된 공원등 시설을 안전한 시설로 개선하기 위한 사업비 지원 요청 사항으로서,

○ 서울특별시 빛공해 방지 및 좋은 빛 형성 관리조례 제13조에 의한 조명계획 심의를 완료하였으며,

○ 현장조사결과 공원등 개선사업비 재교부 조건에 적합하므로

○ 사업비 교부하여 노후시설을 정비하는 것이 타당할 것으로 판단됨.

예산과목

○ 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 공원내 공원등 시설개선, 시설비.

붙임 : 1. 설계검토서(강서구)  1부.

2. 조명계획심의 의결조서(강서구) 1부.

3. 설계서(강서구) 1부.

4. 서부 공문 및 보고서 사본 1부.

5. 설계검토서(서부) 1부.

6. 기관별 공원등 시설 개선 사업 예산배정(안) 1부.  끝.