투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	민원회신

1. 우리 시에서는 상습 침수지역인 양천구 및 강서구 일대의 방재 능력을 증대하여 침수피해로 부터 주민들의 소중한 생명과 재산을 보호하고자 "신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사"를 관련 규정을 준수하면서 시행하고 있으나 귀하께 불편을 끼쳐 드린점 송구스럽게 생각합니다.

2. 본선 터널공사는 신월동 가로공원길에서 안양천까지 4.7㎞구간을 굴착완료 하였으며 금년 수방대비로 굴착이 완료된 빗물저류배수 터널을 임시 비상 저류조로 활용하여 집중 호우시 침수피해를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.

3. 귀하께서 지적하신 하수도 냄새는 집중 호우시 우수 유입을 위한  기존 고지수로박스 절단 및 수문설치 틈새로 발생된 것으로 냄새 저감을 위해 틈새에 부직포 포설후 천막을 설치 완료하였습니다. 아울러 주말 및 휴일 작업은 소음이 최소화되는 공정을 시행하여 불편을 최소화하겠으며 야간작업은 시행하지 않도록 하겠습니다. 또한 건물 파손 등에 대하여는 시공사의 제3자 손해보험사 실사결과에 따라 보상 등에 대하여 조치됨을 알려드립니다.

4. 본 공사가 자연재해로부터 지역주민들을 보호하기 위한 수방사업이나 도심지에서 추진되는 공사인 관계로 현실적으로 주민들에게 불편사항을 드리고 있는 점에 대해 안타깝고 죄송스럽다는 말씀을 다시 한번 드립니다. 공사로 인한 불편사항은 서울시도시기반시설본부 방재시설부(주무관 송영배, 전화 3708-8775)로 연락주시면 성심성의껏 답변 드리도록 하겠습니다.  끝.

주무관							송영배			주무관					이병환					치수시설과장					조성만				방재시설부장						08/11 남궁용
협조자
시행			방재시설부-14064									(						)		접수											(						)
우	04520					서울 중구 청계천로8(무교동96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층															/
전화		02-3708-8775						/전송			02-3708-8756					/													/	부분공개(6)