수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	08/14 박성주

	명에 의하여 배급수관 공사에 따른 통수전 수질검사 및 배수지 잔류염소 농도측정을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2017. 8. 14.
보고자 공업6급 이 우 재 공업8급 최 민 욱 주무관 김 선 영 공업9급 강 원 진

보  고  내  용

▢ 수질검사일 : 2017. 8. 14. (월)

▢ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
통수전(배급수관)	*****성내천로 328, 지하다용도밸브 (마천동, 배급수관 공사)	1	1				통수시각 17:10
무인배수지	******	1	1

▢ 보고자 의견

❍ 배급수관 공사에 따른 통수전 수질검사 결과 탁도 및 잔류염소 수질기준 이내로 적합하여 통수토록 조치

❍ 무인배수지 수질검사 결과 잔류염소 적정 농도 유지하고 있으며, 특이 사항 없음

붙 임 :  수질검사결과 1부.