문서번호:예방과-19594

현장확인 결과보고서

확인일	2017.8.14.(월)		결재	담당자		담당자			예방과장
				이태균		김기원			08/16 代장만석
대상명 및 위치	*********** *********************		대표자 및 전화번호				*** *********
관계인	***	**	복합건축물				**** ***			*** *************
자체점검 실시자	******** *********	*********	2017. 6.23.~24 (2일간)				**** ***			***
규 모	양식 철근콘크리트조, 지상15층/지하3층, 연면적 15,681.91㎡, 1개동

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	점검기록표 확인한 바 적정함
소방시설관리사 참여여부	관계인에게 확인 한 바 관리사 참여함
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/배치기준)	배치기준 등 적정함
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제점검인원/배치신고서)	관계인에게 확인 한 바 점검인력 참여함
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	자체점검 기간 일치함
자체점검 결과(보관용)보고서와 일치성(점검결과 불량사항 조치 등)	현장 점검 결과 보고서 확인한 바 특이사항 없음.
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	- 헤드 미설치 3개소 - 휴대용비상조명등 미점등 5개소	적의 조치
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	관계인에게 확인한 바 점검기구 사용하여 점검 실시 확인함
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	특이사항 없음

※ 확인자 : 소방위 김기원, 소방교 이태균

붙임  현장확인 지적사항 및 사진 각 1부.  끝.