“명품 아리수, 명품 강남수도!”
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(08/16)

1. 2017.08.16.(수) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2017-08-16-(수)(A)		384,589	150,926	108,558	17,242	96,669	11,194
2017-08-15-(화)(B)		382,607	133,395	87,017	25,430	82,139	54,626
전년도	2016-08-16-(화) (C)	447,956	161,099	101,160	32,903	146,379	6,415
08-16(수)	전일대비(A-B)	1,982	17,531	21,541	-8,188	14,530	-43,432
차이량	전년대비(A-C)	-63,367	-10,173	7,398	-15,661	-49,710	4,779
2016년 평균		390,120	135,275	91,108	26,713	125,102	11,923
2016년 8월 평균		420,259	144,669	96,653	35,237	140,020	3,680
2017.08.01~금일 평균		404,386	156,966	108,348	21,947	103,101	14,025

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 일원배수지 공급량이 포함된 수치임.

(일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황 자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(08월16일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(8월) 1부.  끝.

주무관	류홍규		기전팀장	손병대		시설관리과장	박은선		강남수도사업소장	08/17 차장운
협조자	급수운영과장	박희철		요금과장	안정기
시행	시설관리과-18815	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동) 강남수도사업소	/
전화	02)3146-4918	/전송	02)3146-4939	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개