공공용수 사용현황 보고 (7월)

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		결재
이진영	이준호	08/17 代이준호
협 조

문서번호 :	시설관리과-23634

2017년 7월 은평구 관내 공공용수사용량을 체계적으로 관리하여 유수율 향상에 만전을 기하고자함.

※ 관련문서 : 누수방지과-1031(2017.2.2.)호

□ 공공용수 사용개요

◦ 일    시 : 2017.7.1.~2017.7.31.

◦ 장    소

- ***************(관말정체, 녹물민원)

- ***************(물세척(공기세척))

◦ 시 행 자 : *******************************

◦ 퇴수사유 : 관말정체, 녹물민원, 물세척(공기세척 시행)

□ 공공용수 사용현황

◦ 퇴 수 량 : 1,345㎡

◦ 퇴수방법 : 소화전 및 다용도밸브를 통한 퇴수시행, 공기주입 후 퇴수시행

□ 조치계획

◦ 우리과 7월 공공용수 사용현황을 급수운영과로 통보 하고자함.

붙  임 : 공공용수 사용현황 1부.  끝.