좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 08. 16.(수). 09:00 ~ 12:00
신청내용	영등포구 생활권 공원녹지 조성 전기공사
신청기관	영등포구청 푸른도시과
심의번호	27-6(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 공원의 주간·야간 환경을 고려한 등기구의 형태를 검토해 주시기 바랍니다. - 수변공간의 경관조명(갈대조명)은 유지관리 방안을 함께 검토해 주시기 바랍니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.