	성동소방서
수신	성동소방서 건설사업관리단 단장 귀하
(경유)	㈜ 누비종합건설 성동소방서 건축 현장소장
제목	성동소방서 전면 출동로 개선 따른 복구공사 협조 요청

1. 고품질 소방청사 시공에 적극 협조하여 주신 귀사에 감사드립니다.

2. 성동소방서 신축 청사 출동로 단차 개선(옹벽공사)에 따른 복구공사를 다음과 같이 요청하오니 반영될 수 있도록 협조바랍니다.

< 출동로 개선에 따른 복구공사 의뢰 >

가. 소방차고 전면부 도로 차선 도색 : 붙임 “도면”참조

나. 옹벽 계단 입구 볼라드 3개소 설치 : 붙임 “도면”참조

다. 옹벽 가드레일 설치 : 붙임“ 도면”참조

붙임 : 1. 전면도로 차선 도색 및 볼라드 설치 도면 1부

2. 옹벽부 가드레일 사진(추천) 1부. 끝.

	성동소방서장
담당자	신종춘		장비회계팀장	代장정애		소방행정과장	08/18 代마성제
협조자
시행	소방행정과-1510	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 (행당동)	/
전화	(02)456-1812	/전송	(02)452-0080	/	jch321@seoul.go.kr	/	대시민공개