문서번호	도시철도토목부-10695
결재일자	2017.8.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	토목2과장
김성옥	유원하	08/21 방영복

수방근무 상황보고

2017. 08. 21.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

수방근무 상황보고

(도시철도토목부)

2017.08.21(월)  04:00 현재

□ 기상현황

(단위 : mm)

- 강우량 :	구 분	계	20일	21일(04시)
	송파구	146.5	104.5	42
	강동구	137.5	100.0	37.5

□ 주요발령 및 조치사항

○ 2017. 08. 20.(일) 06:30 : 수방 1단계 발령(호우주의보 발효)

○ 2017. 08. 20.(일) 12:30 : 1단계 해제 및 보강근무 전환

○ 2017. 08. 20.(일) 22:20 : 수방 1단계 발령(호우주의보 발효)

○ 2017. 08. 21.(월) 04:00 : 1단계 해제

□ 근무현황

○ 06시30분 발령 근무현황 : 52명(1단계 근무)

- 도시철도토목부 : 6명

- 감리단 및 시공사 : 46명

구 분	918	919	920	921	922	923	하남 1-1	하남 1-2	계
계	4	8	7	4	7	6	5	5	46
감리단	1	1	1	1	1	1	1	1	8
시공사	3	7	6	3	6	5	4	4	38

○ 22:20 발령 근무현황 : 45명(1단계 근무)

- 도시철도토목부 : 6명

- 감리단 및 시공사 : 39명

구 분	918	919	920	921	922	923	하남 1-1	하남 1-2	계
계	4	6	5	4	7	4	5	4	39
감리단	1	1	1	1	1	1	1	1	8
시공사	3	5	4	3	6	3	4	3	31

□ 장비 및 자재 사용 현황

구 분	918	919	920	921	922	923	하남 1-1	하남 1-2	계
양수기	-	-	14	7	1	10	21	6	59

□ 현장 점검결과(특이사항)

○ 공사장 주변 우수관로 배수상태 양호

○ 교통시설 및 양수기작동, 도로 점검결과 이상 없음.  끝.