문서번호	현장민원과-17506
결재일자	2017.8.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장
김경환		08/21 이원철
협조

옥내누수진단 일일 실적 보고

2017. 8. 18.

강서수도사업소

현장민원과

옥내 누수진단 일일실적 보고

□ 현 황 2017.8.18.(금)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음		신청취소(직권종료)
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	15	1,630	7	994	8	616	0	20
양 천 구	3	542	2	326	1	215		1
강 서 구	6	653	5	473	1	177		3
구 로 구	6	435		195	6	224		16

▣ 누수처 있음(주거 형태별)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	7	994	1	151	3	368	3	406	0	67	0	2
양천구	2	326		85	1	126	1	101		14
강서구	5	473	1	60	2	217	2	163		31		2
구로구	0	195		6		25		142		22

▣ 누수처 있음(누수 원인별)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	5	0	7	326	473	195	994
건물 내부	소 계	2	4	0	6	280	387	156	823
	계량기연결부				0	2		1	3
	화장실 변기	1	4		5	217	297	77	591
	보일러 부근				0	20	51	4	75
	수도꼭지				0	6		1	7
	급수배관	1			1	35	38	69	142
	기타				0		1	4	5
건물 외부	소 계	0	1	0	1	8	86	11	105
	마당수도 및 배관노후		1		1	8	86	11	105
	물탱크,볼탑,저수조 고장				0				0
	기타				0				0
탐지 불가	소 계	0	0	0	0	38	0	28	66
	음 측정 불가(PVC관 등)				0	7		3	10
	신청인 부재 등				0	24		24	48
	기타				0	7		1	8

▣ 누수처 없음
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1		6	8	215	177	224	616
별회전안됨,누수음없음	1	1	6	8	215	177	224	616

끝.