상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	강동수도사업소
수신	(주)수양엔지니어링기술사사무소
(경유)
제목	문정프라자 상수도 인입 관련 질의 회신

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 문의하신 『송파구 문정동 150-2 문정프라자 증축』에 따른 상수도분야 질의 내용에 대하여 아래와 같이 회신하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 급수공급 가능여부 : 급수협의조건 이행시 가능

나. 급수 관경

- 기존계량기는 상가로 사용할 경우 증축되는 오피스텔용으로 구경 80mm 인입

다. 인입위치

- 기존계량기실(100mm) 인근 상수도관 인입예정

라. 급수공사비(개략 공사비임)

- 오피스텔 단일계량기(80mm) 설치시

급수공사비 : 27,246,730원(공사비 10,819,730원 + 원인자부담금 16,427,000원)

- 오피스텔이 분양되어 수도사업소에서 고지하는 세대별 계량기(15mm*352개) 추가 설치시

급수공사비 : 153,923,730원(공사비 38,819,730원 + 원인자부담금 115,104,000원)

끝.

	강동수도사업소장
주무관	이덕규		주무관	代김종수		급수운영과장	08/23 전명수
협조자
시행	급수운영과-14985	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02) 3146-5144	/전송	02) 3146-5189	/		/	대시민공개