문서번호	시설관리과-24086
결재일자	2017.8.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
강철운		이준호	08/23 김홍준
협 조

급수협의 검토보고

【*********************】

2017. 08.

급수협의 검토보고

은평구청으로부터********************************************* 외 9필지 건축허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 건축개요

□ 위    치 : *************** 외 9필지

□ 건 축 주 : ******

□ 건축물 규모 및 용도

- 규  모 : 지하0층/지상2층, 연면적 943.71㎡

- 용  도 : 가설건축물/일반철골구조

□ 관련공문 : 은평구청 건축과-29964(2017. 08. 21.)호

□ 급수현황

□ 급수수계 : *************************************

□ 신청지표고 : *****

□ 분기점수압 : **********

□ 주변 배관현황 : *******************

□ 검토내용

□ 순직결가능여부 : 가능

□ 구경산출

용도구분	연면적 (세대수)	산출구경	급수방식	비고
가건축물	943.71㎡	임시 수도계량기 설치예정 (수요가 요청하는 구경으로 설치예정)	2층 순직결

□ 존치기간 : 2018.07.30. 까지

□ 조치의견

□ *************** 외 9필지 가건축물 허가관련 급수협의신청에 대해 검토한 바 2층까지 순직결급수공급방식으로 가능한 지역임을 따로붙임 “급수협의 조건”으로 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건  1부.   끝.