악취저감 사업 추진 현황(2014~2017)

(2017.8.11.)

년도	설 치 개 수	사 업 비	비 고
계	○ 설치개수 : 3,031개소 - 정화조내 악취저감 장치 : 115개소 - 스프레이식 저감 장치 : 7개소 - 빗물받이 이설 : 100개소 - 악취차단장치 : 2,809개소	○ 906백만원 - 연구원 80백만원 - 시 비 324백만원 - 구 비 502백만원	Sob media : 43개 케비테이더 : 72개 스프레이 : 7개
2014년	○ 설치개수 : 236개소 - 정화조내 악취저감 장치 : 23개소 - 스프레이식 저감 장치 : 4개소 (용암사,용암사등산로,긴고랑길,화양사) - 악취차단장치 : 209개소	○ 162백만원 - 연구원 80백만원 - 구 비 82백만원	Sob media : 23개
2015년	○ 설치개수 : 1,171개소 - 정화조내 악취저감 장치 : 30개소 - 스프레이식 저감 장치 : 1개소 (동의초등학교) - 빗물받이 이설 : 40개소 - 악취차단장치 : 1,100개소	○ 279백만원 - 시 비 179백만원 · 정화조 : 60백만원 · 스프레이식 : 33백만원 · 빗물받이이설 : 86백만원 - 구 비 100백만원 · 악취차단장치 : 100백만원	Sob media : 20개 케비테이더 : 10개
2016년	○ 설치개수 : 1,083개소 - 정화조내 악취저감 장치 : 52개소 - 스프레이식 저감 장치 : 1개소 (긴고랑 베드민턴장) - 빗물받이 이설 : 20개소 - 맨홀정비 : 10개소 - 악취차단장치 : 1,000개소	○ 275백만원 - 시 비 65백만원 ·스프레이 : 35백만원 ·빗물받이이설 : 20백만원 ·맨홀정비 : 10백만원 - 구 비 210백만원 ·악취저감장치 : 90백만원 ·유지관리 : 20백만원 ·악취차단장치 : 100백만원	케비테이더 : 43개 시청설치 : 9개소
2017년	○ 설치개수 : 541개소 - 정화조내 악취저감 장치 : 10개소 ⇒ 완료 - 스프레이식 저감 장치 : 1개소 (광장동 아차산 등산로) ⇒‘17. 8월중 설치예정 - 빗물받이 이설 : 30개소 ⇒ 추진중 - 악취차단장치 : 500개소 ⇒ 완료	○ 190백만원 - 시 비 80백만원 ·스프레이 : 20백만원 ·빗물받이이설 : 60백만원 - 구 비 110백만원 ·악취저감장치 : 60백만원 ·악취차단장치 : 50백만원	케비테이더 : 10개 스프레이 : 1개 (설치예정)