문서번호	누수방지과-1045
결재일자	2014.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장
박지숙	강신재	윤석우	04/16 정득모
협 조

2013년 유수율 확정 보고

2014. 4.

시설안전부

[누수방지과]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2013년 유수율 확정 보고

□ ’13년 확정 유수율 : 94.4% (목표대비 0.1% 미달성)

◦ 공급량 및 조정량 증․감

- ’13년 공급량은 전년대비 1.06%(12,481천㎥) 감소

- ’13년 조정량은 전년대비 1.26%(14,063천㎥) 감소

- 유수율은 전년대비 0.1% 감소

(단위 : 천㎥)

구 분	공급량	조정량	유수율
2013년	1,164,636 (일평균 3,191)	1,098,862 (일평균 3,011)	94.4%
2012년	1,177,116 (일평균 3,216)	1,112,925 (일평균 3,041)	94.5%
증 ․ 감	감 12,481 (-1.06%)	감 14,,063 (-1.26%)	감 0.1%

◦ 최근 3년간 누계 유수율 현황

◦ 최근 3년간 월별 유수율 현황

◦ 수도사업소별 유수율 현황

- 목표대비 실적                                         (단위 : %)

구 분	전체	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’13년 목 표	94.5	90.00	95.82	95.70	94.60	93.58	93.78	96.99	96.42
’13년 유수율	94.4	88.36	97.37	96.54	94.46	92.54	93.73	96.56	96.26
증 감	-0.1	-1.64	1.55	0.84	-0.14	-1.04	-0.05	-0.43	-0.16

※ 목표 달성 : 서부, 동부수도사업소

- ’12년대비 실적                                          (단위 : %)

구 분	전체	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’13년 유수율	94.4	88.36	97.37	96.54	94.46	92.54	93.73	96.56	96.26
’12년 유수율	94.5	89.30	96.06	95.83	94.62	93.59	93.75	97.60	96.65
증 감	-0.1	-0.94	1.31	0.71	-0.16	-1.05	-0.02	-1.04	-0.39

※ 2개 수도사업소(서부, 동부) 전년대비 증가

붙임 : 2013년 최종 유수율 확정 산출 자료 1부.