회    의     록

밤고개로회-2017-26호(2017-07-19)

건 명	공영주차장 점용구간 시설물조사 및 협의
일 시	2017. 07. 19 14:00 ~ 15:00				장 소	수서역 공용주차장
참석자	소 속	직 책	성 명	서 명	소 속	직 책	성 명	서 명
	시설관리공단외5명	시설팀장	손염기	손염기
	걸설사업관리단	분야별기술자	정평회
	시공사‶	공사부장	박경산
회의내용 : -공영주차장 시설물이설 협의 내용 - *CCTV3개이설 필요 : 시설공단 CCTV관리업체 소개 기존망 유지 *주차장 RAMP출입구에서 1.2구간 나누어 시행함→1구간착공:8월1일,2구간착공:9월1일 예정 *주차구획 6.0M 공간확보 및 장애인 주차구획 2면 다른곳에 이동 표시해야함 이동위치 :시설공단 ,도색작업:큰빛종합건설(시공사)→장애인 주차구획은 주차대수3% 설치 *작업전 플랜카드 설치(시설공단 문구 협의) *공사 시점부 계단 → 경사로 설치 요구(현황측량 후 설치검토) *RAMP구간 산석옹벽 시공 후 주차장부지와 평지로 줄어드는 주차구획 확보 필요 *주차장 원상 복구시 주차구획 표시 및 아스콘포장 점용면적보다 6.0M 넓게 앞차선에 맞추어 시행 요구 *가로등,CCTV가이설 후 담장기초 시공시 배수로와 담장기초 사이에 둠 *수서역공용주차장 안내간판 은 현위치 고수예정임,SET-BACK구간 아님 *담장기초는 현재 돌쌓기 페인트칠 한 곳에서 1.5~2.0M에 설치예정임 (돌쌓기 후 녹지1.0M 관목식재 후 담장기초 설치) *완공도면을 먼저 제출해 주었으면 함 *자전거 보관소 →강남구청 교통정책과와 협의시 기존위치 이동여부 결정 *요구사항 반영여부 도시기반시설본부 보고 후 내용 전달하겠음 -끝-