□ 삼성화재 기탁 비상소화장치 설치내역

연번	관할	설치유형	용수번호	주소	허가 및 동의 여부	설치완료일	비고
1	중화	비소 (호스릴)	4-3 (기존대상 교체)	중랑구 중랑천로 10길 80 오복떡집 옆	동의	17.7.31	기존대상교체 (분리형 ⇒ 호스릴)
2	중화	지상식 소화전	4544 (신설)	중랑구 중랑천로 10길 80 오복떡집 옆	동의	17.7.31	신설 (비소4-3 활용용수)
3	망우	비소 (호스릴)	3-35 (신설)	중랑구 면목동 30-38 이화공원 앞	도로점용허가	17.7.31	신설 (활용용수 3574호)

위치도 : 중랑구 중랑천로 10길 80 오복떡집 옆(중랑쇼핑센터 맞은편)

설치사진

위치도 : 중랑구 면목동 30-38 이화공원 앞

설치사진