	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 9월 소방용수시설 및 지리조사 계획

1. 관련근거

가. 2017년도 소방재난업무가이드 『재난대응행정편 “3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리”』

나. 재난관리과-1355(2017.2.24.)호『2017년도 소방용수시설 운영 계획(알림)』

2. 2017년 9월 소방용수시설 및 지리조사 계획을 다음과 같이

시행하고자 합니다.

가.  기  간 : 2017.9.04.(월) ~ 2017.9.29.(금)

나. 대  상 : 공설소화전 784개소

구분	계	소화전 등(공설)
		소화전	저수조	급수탑	비상소화장치
수량	784	749	1	1	33

다. 운용 방법 : 1팀, 2팀, 3팀 총15개조, 총43명(감독자 6명포함)

라. 비상소화장치 조사(점검) : 소방이륜자동차 1팀 2팀 3팀 담당자

마. 소방용수 담당자 부재시 동일조 조원이 소방용수 조사 및 입력

바. 소방용수 담당자는 조사시 지리조사부 기록할 것

(특이사항 발생시 일지 기록관리)

붙임  1. 9월중 소방용수시설 담당자 및 조사일 1부.

2. 소방용수시설 소화전 점검 착안사항 1부.

3. 119행정정보시스템 용수입력방법 1부.

4. 지리조사부 1부.  끝.

담당자	최용선		진압3대장	代최영철		지휘3팀장	조영일		현장대응단장	09/06 임명기
협조자
시행	현장대응단-6958	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962	/
전화	02)352-2119	/전송	02)356-0674	/	chojja4u@naver.com	/	대시민공개