문서번호	도시빛정책과-11342
결재일자	2017.9.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시빛정책팀장	도시빛정책과장
임태복		김대권	09/07 서대훈
협조

「좋은빛위원회 심의(자문) 안건」

현장점검 계획 보고

2017. 09.

도시빛정책과

「좋은빛위원회 심의(자문) 안건」

현장점검 계획 보고

’17년 제30차 좋은빛위원회 심의 상정안건에 대한 현장점검 계획을 보고함.

□ 추진근거

❍ 제30차 좋은빛위원회 개최 결과보고

□ 현장 검토 대상

❍ 서울스퀘어 미디어파사드 콘텐츠 변경 계획(안건번호 : 2017-30-10)

- 위  치 : 서울시 중구 서울스퀘어

- 심의 의결 결과 : 조건부동의

- 주요 의결 내용안

▶ ***********************************************************************************

▶ *******************************

□ 점검 개요

❍ 일  시 : *************************

❍ 점검자 : ****

- ******************

- *********************

- *******************************]

❍ 주요 확인 내용

- 휘  도 : 발광면 표면 휘도가 평균값 25 cd/㎡, 최대값 300  cd/㎡ 준수여부

(제4종 조명환경관리구역)

- 연  출 : 적정한 컬러조명 연출 사항 확인 / 적정 속도 유지 여부

- 빛공해 : 주변환경 빛공해(눈부심) 등 발생 여부

- 운  영 : 장식조명 점·소등 시간 준수 및 운영사항 확인 등

□ 행정사항

○ ***********

- ************************************

- ***************************************************************************************

○ ******************************

○ 자치구 담당자(중구청 도시디자인과) 참석 요청

붙 임 : 좋은빛위원회 심의건 현장 검토 의견서 – 1부.  끝.