좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 09. 05.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	NICE그룹 1사옥 신축공사 경관조명 계획
신청기관	영등포구청 가로경관과
심의번호	30-1(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 옥상부 장식조명의 디밍연출 시 동일한 출력으로 균제도가 일정하도록 운영해 주시기 바랍니다. - 수목등으로 인한 눈부심 방지를 위해 루버형 등기구 형태를 검토해 주시기 바랍니다. - 저층 기둥부 업라이트 조명은 주간 미관을 고려하여 설치해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝. ※‘좋은빛관리카드’제출