좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 09. 05.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	장안동 복합시설 신축공사
신청기관	동대문구청 건축과
심의번호	30-3(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 옥상부 투광조명으로 연출 시 기둥에 의한 음영이 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 중·저층부 라인조명의 광원이 직접적으로 노출되지 않도록 가림막 설치 등을 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝. ※‘좋은빛관리카드’제출