좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 09. 05.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	강남순환도시고속도로 구룡지하차도 전기공사
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	30-4(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 휘도 시뮬레이션은 현장여건에 맞게 재검토 후 그 결과를 제출해 주시기 바랍니다. - 야간 통행의 문제가 발생하지 않도록 보도의 안전조도를 검토해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝. ※‘좋은빛관리카드’제출