좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 09. 05.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	강동구청사 경관조명 전기공사
신청기관	강동구청 도로과
심의번호	30-5(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 눈부심 방지를 위해 광원 및 조명기구의 직접 노출은 지양해 주시기 바랍니다. - 건축물 장식조명의 휘도 시뮬레이션, 기구의 배광파일 자료를 재검토 후 그 결과를 제출해 주시기 바랍니다. - 조경부 배치도와 조도 시뮬레이션 상의 배치도가 달라 재검토해 주시기 바랍니다. - 태양광 패널부에 설치되는 조명기구의 열전도에 의한 영향이 없는지 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝. ※‘좋은빛관리카드’제출