좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 09. 05.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	암사역사공원 조성공사
신청기관	강동구청 푸른도시과
심의번호	30-6(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 산책로 폭에 따른 평균조도 및 균제도에 대한 시뮬레이션을 재검토 해주시기 바랍니다. - 공원의 여러 구성요소(진입로, 산책로, 광장, 주차장 등)에 적합한 조명계획 수립을 전체적으로 검토해 주시고, 향후 사업 진행 시 시설물의 기능에 적합한 야간 환경이 연출되도록 세부적인 조명계획을 검토해 주시기 바랍니다. - 공원설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝. ※‘좋은빛관리카드’제출