좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 09. 05.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	금호1가동 골목길 보안등 개량공사
신청기관	성동구청 토목과
심의번호	30-7(재심의)	심의결과	보 고
【 의결 내용 】 ○ 제안한 원안에 미비점 보완 및 검토·확인 후, 차기위원회에 보고 토록 의결합니다. - 주택가의 주간 미관을 고려해 크기가 큰 액세서리 설치는 재검토하고, 광원의 색온도를 하향조정해 주시기 바랍니다. 끝.