주간 점검 일지

점검일 : 2017.9.8(금)              점검자 :박병엽,이창균,안병억

구 분		설 비 명		점 검		오일,필터등 보충,교체
				내 용	결 과	최 근	향 후
1 정 수 장	응집기	1 ~ 8지 모터 감속기		소음여부 진동여부 패들축 누수 오일주입량	이상없음	17.8.28 ~ 8.29	18.3
	슬러지수집기	1 ~ 8지 모터감속기 대차 공압밸브		소음여부 와이어 소손 그리스주입량	이상없음	17.8.31	18.3
	송풍기	여과지	1호 75kw	소음여부 휠터오염여부	이상없음	여과지 17.7.5 활성탄 17.7.5	17.10 17.10
			2호 75kw
			3호 75kw
		활성탄	1호 150kw
			2호 150kw
	콤프레샤	1정수	1호	소 음 진 동 압 력 유 지	이상없음	17.8.30	17.12
			2호