문서번호	시민소통담당관-14434
결재일자	2017.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시민청팀장	시민소통담당관	시민소통기획관
박성운	송오섭	김영환	09/11 유연식

2017년 시민청 안전관리위한 시설점검 추진계획

2017. 9.

시민소통기획관

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

’17년 시민청 안전관리 위한 시설점검 추진계획

시민청이 개관 4주년 경과에 따른 각종 기기 노후화 현상발생 사전예방과 안전한 서울시 구현위한 시민청 특별시설점검을 추진하고자 함.

1		추 진 배 경

개관 4주년을 경과하여 도처에서 시설 노화 증상 발생(전기시설, 화재경보)

○ 시설 및 집기, 소방, 전기 등 종합 시설점검

한반도 지진발생 및 대형화재 등 재난발생 증가에 따른 안전의식 환기 필요

○ ‘17년도 후반기 대비 자칫 느슨해 질수 있는 분위기에 대한 경각심 고취

2		주 요 추 진 사 항

사전 준비사항

○ 시민안전을 위하여 방문객 통제후 전기,소방,건축 시설보수 및 안전점검 추진

- 임시휴관일 지정 (이용객이 상대적으로 적고 시민대관행사가 없는 날 중 선정)

- 임시휴관일 지정에 따른 대시민 사전공지  ※ 10일 전까지 시민청 인터넷 홈페이지 게시

- 총무과와 통제실, 종합상황실 등 청사 관련부서에 사전 통보

○ 시설 및 안전점검 범위 지정

- 공연시설 및 대관집기, 소방시설, 전기시설, 승강기 등

- 총무과 상시 점검사항 집중점검 목록에 포함

○ 필요시 소방, 전기시설 관련 전문 점검업체 사전 협의(조치의뢰)

	시민청 현황
◦ 시설규모 : 총 8,150㎡ - 지하1층 : 활짝라운지, 시민플라자, 시민청갤러리 등 - 지하2층 : 태평홀, 바스락홀, 워크숍룸 등 / 지하4층 수장고 ◦ 운 영 일 : 362일 (1월1일, 설날, 추석 당일 휴관)

중점 점검 사항

○ 기본시설

- 출입구(주,부), 계수기, 공용의자, 철제테이블, 화분, 수유실 등

○ 소방 및 전기시설

- 소화기, 소화전, 비상등, 심장제세동기, 손전등 작동 확인

- 소화기, 손전등 등 소모품 잔량 확인

- 전기시설 끄고, B1, B2 콘센트 전류/전압 확인

- 자체운영 분전반 작동상황 및 스티커 확인

- 공간 조명, 행사시설에 영향을 줄 수 있는 콘센트에 덮개 부착

○ 건축시설 및 전시 물품

- 건축시설 육안 점검 및 벽체, 전시패널 도색(필요시)

○ 보안 및 대관시설

- CCTV 작동여부 점검 및 정비 등

- 대관용 테이블 및 의자 모서리 확인

- 대관용 PC, 빔프로젝터 고정부 및 작동상황 확인

✼ 점검결과에 따른 조치사항

- 경미한 사항은 즉시 현장조치 및 중대문제점 발견시 별도 대책 수립

특별시설 점검일시(‘17.10.3.화) : 임시 휴관일 지정

○ 월요일 휴관일 폐지관련(‘15. 04.) 특별 시설 점검위한 임시 휴관일 지정 추진

- 대관이용과 방문객이 가장 적은 날로 지정하여 운영(‘17.10.3(화), 추석 전일)

- 안전한 점검 및 보수작업시 시민안전위해 출입자 통제후 안전점검 진행

구분	2013년	2014년	2015년	2016년
일평균 방문객	4,622명	5,381명	5,428명	6,173명
추석 전일 방문객	1,128명	1,373명	1,581명	2,383명
일평균 대비	감 3,494명	감 4,008명	감 3,847명	감 3,790명

※ 귀향으로 인해 1년 중 방문객이 가장 적은 날로 시민불편 최소화

- 임시휴관일 관련 조례

서울특별시 시민청 운영 및 관리 조례 제3조(개관 및 휴관)4항 “시장이 필요하다고 정하는 날”

조례시행규칙 제2조(임시휴관일)“조례 제3조제3호에 따라 시장이 휴관을 하고자 하는 때에는 휴관일 10일 전까지 서울시보 또는 시민청 인터넷 홈페이지에 게시하여야 한다”

3		행 정 사항

○ 시민청 특별 시설물 점검계획 문화재단 통보 (시민소통담당관)

- 작업시 안전관리 철저 및 세부 점검 계획 수립 요청

- 임시 휴관일이 추석 전일임을 감안, 특별 점검관계자외 유연근무 또는 휴가 권장 요망

○ 시설물 점검 및 보수 사전 준비 및 세부실행 계획수립 (문화재단)

- 작업일정 및 사전준비사항 철저

- 특별 점검일정 관련부서 통보 (총무과, 다누리매장, 공정무역가게, 지구마을 등)

- 임시휴관일 지정 대시민 사전공지 (10일 전까지 시민청 인터넷 홈페이지 게시).  끝.