투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	원인자공사 승인 통보「현대백화점 증축공사 중 신호등 설치공사」

1. 현대산업개발(주) 현대천호 제2017-116(2017.08.01.)호 및 서울특별시지방경찰청 교통관리과-17836(2017.06.27.) 호와 관련입니다.

2. 우리 사업소 관내에서 시행하는 현대백화점 천호점 증축공사 중 신호등 설치공사 승인 요청에 대하여 원인자 준수사항 및 승인조건 사항을 이행하는 조건으로 승인하오니 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바라며,

3. 관련 유관기관에서는 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 현대백화점 천호점 증축공사 중 신호등 설치공사

나. 공사위치 : 강동구 천호대로 1005번지(현대백화점 천호점 주변)

다. 공사기간 : 승인일 ~ 2017. 10. 31.

라. 원 인 자 : 현대산업개발(주)

구 분	설 계	감 리	시 공	원인자
신 호	㈜동림티엔에스	㈜트래픽스	진우산전(주)	현대산업개발(주)

마. 공사 내역

구 분	공사내역			비 고
	품 명	규 격	수 량
신 호	제어기 신설	표준형	1대
	신호등(차량,경보,보행) 신설	사각/LED, 1면2색,4색	15조
	잔여시간표시기 신설	역삼각형,숫자형	8조
	음향신호기 신설	시각장애인용	8대
	지주(통합/보행) 신설	디자인	11본
	신호케이블 신설	F-CVV,1.5SQ/5C	383m

바. 승인 조건

- 승인일로부터 준공승인 후 인수전까지 안전관리 및 사고에 대한 책임은 원인자에게 있음

- 해당 승인사항에 대한 공사완료시 준공승인을 제출하여여 하며, 변경사항(교통안전

시설 심의 등)이 있을시 별도 협의하여야 함

- 교통신호지주 신설에 따른 통합지주(신호등,가로등) 설치 및 지주내 가로등 안정기실과                       신호 점검구는 별도 분리 설치

- 음향신호기 버튼 반경 30cm 이내에는 화단, 노상적치물 등 보행장애 시설이 없도록 설치

- 교차로 및 단일로 횡단보도상 시각장애인용 음향신호기, 잔여시간표시기(숫자형)신설

- 교통신호제어기 인입전선, 통신(전송)선 및 신호케이블은 지중화 시공하여야 하며,                       신호선 포설시 접속부위 없이(선로접속 불가) 포설하여야 함

- 지중 케이블 공사 시 횡단굴착 구간은 스틸파이프(후강 전선관) 시공

- 교통신호기 주요자재(제어기,교통신호등 등)는 제작일로부터 3개월 이내의 자재 사용

- 교통안전시설 자료관리시스템(T-GIS) 입력완료 후 준공승인 요청

붙임 : 1. 서울지방경찰청 규제심의 공문 사본 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 설계도면 1부.

4. 감리용역 이체 확인증 사본 1부.

5. 원인자공사 승인요청 공문 사본 1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	현대산업개발(주)(현대백화점 천호점 증축공사 현장),서 울 특 별 시 장(교통운영과장),서울강동경찰서장(경비교통과장),(주)트래픽스,진우산전(주)
★주무관	박태준		기전과장	09/13 代김현기
협조자
시행	기전과-12411	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 (대치동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0367	/전송	02-2040-0365	/	ptj386@seoul.go.kr	/	부분공개(7)