투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시청앞 전광판 긴급 철거 보고

1. 시청앞 전광판의 하부 기둥 손상 발생으로 인해 안전상 문제가 발생할 수 있는바 긴급 철거함을 아래와 같이 보고합니다.

-   아            래  -

가. 시청앞 전광판 개요

○ 주소 : 중구 세종대로 99 (지하철 1호선 2번, 3번 출구 사이)

○ 구조물 : 철골 지주형 LED Full 컬러 전광판

(가로 3m, 세로 2m, 기둥높이 9m)

○ 설치일 : 2005년 9월 (2014년 하반기 교체 예정)

나. 경과

○ 사고 접수 : 4월 17일 11시40분 120 다산콜

- 경찰관 제보

○ 현장 확인 : 4월 17일 13시~15시

- 확인자 : 보건환경연구원 원장, 부장, 팀장, 기후대기과 팀장 등

- 철골 기둥 하부가 일부 꺽어짐에 따라 도로쪽으로 9° 기울어짐

(첨부문서 참조)

○ 사건 접수 : 4월 17일 15시30분 남대문경찰서

- 사고 발생 원인 조사 요청

○ 전광판 전문업체에 안전진단 요청

- 안전상 문제가 발생할 수 있으므로 긴급 철거 의견 제시

다. 조치

○ 긴급 철거 결정

○ 철거 예정일 : 4월 20일(일) 09시

첨부: 전광판업체 안전진단 문서 1부. 끝.

주무관	이상열		대기측정관리팀장	정종흡		대기환경연구부장	어수미		서울특별시보건환경연구원장	04/18 정권
협조자	연구지원부장	이형우
시행	대기환경연구부-1714	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02) 570-3387	/전송	02) 570-3388	/		/	대시민공개